## Fjv vs. olie
VEJLEDNING: Udfyld felterne med dine egne tal for boligareal, årligt olieforbrug og olieprisen inkl. moms og afgifter (de røde tal) Tryk ”enter” og se udgiften til opvarmning med hhv. fjernvarme og olie.
De faste årlige afgifter
Fast årlig effektbidrag | 130 | m2 | 20 | kr. | 2600
Fast årlig effektbidrag (kælder) | 0 | m2 | 20 | kr. | 0
Abonnementbidrag | 1 | á | 650 | kr. | 650
I alt eksl. moms |  |  |  | kr. | 3250
Moms |  | 0.25 |  | kr. | 812.5
i alt inkl. moms |  |  |  | kr. | 4062.5
Årligt forbrug incl. moms
Forbrugsbidrag | 18.072 | MWh/år af | 585 | kr. | 13215.15
Aconto
Aconto pr. år |  |  |  | kr. | 17277.65
Forbruget og de faste årlige afgifter bliver opkrævet i 4 aconto rater |  |  |  | Aconto pr. rate
Rater: 1/1 - 1/4 (årsopgørelse) - 1/7 - 1/10 |  |  |  | kr. | 4319.4125
Prissammenligning olie-opvarmning kontra fjernvarme
Forbrug olie | 2510 | liter
Varmeforbrug pr. år | 18072 | kWh / år
Virkningsgrad oliefyr: | 0.72
1 liter olie er : | 10 | kWh/l
Lovpligtig skorstenfejer pr. år | 600 | kr/år
Service ordning årlig | 1500 | kr/år
Strøm til oliefyr: | 800 | kr/år
Oliepris december 2021 inkl. Moms | 12 | kr/l
(ved 1000L)
Pris sammenligning årlig:
Fjv.forbrug inkl. afgifter | 17277.65 | kr
Olie pris | 30120 | kr
Skorstenfejer | 600 | kr
Serviceordning | 1200 | kr
Strøm til oliefyr | 600 | kr
Afskrivninger | 0 | kr
Olie pris i alt/år | 32520 | kr
Besparelse pr. år | 15242.35 | kr
Fjernvarmeunit inkl. moms (tilvalg)
Årlig leje af fjernvarmeunit | 1 | stk | 143.2 | kr. | 179